Утверждаю                                                       ВРИП главы Морского сельсовета          Новосибирского района                  Новосибирской области
____________________Колник Р.Г.
630555, НСО, Новосибирский район,                   с. Ленинское, ул. Школьная 10
т\ф 2-954-520 E-mail:morskss@mail.ru

“	22	”	июля	202	6	г.	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  630555, Новосибирская область, Новосибирский район,  с. Ленинское, ул. Школьная дом № 9
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки  

4. Год постройки  н\у

5. Степень износа по данным государственного технического учета  60%

6. Степень фактического износа  60%

7. Год последнего капитального ремонта 2008 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  имеется

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем  3527 куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1077,5		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  636,2		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  441,4		кв. м

20. Количество лестниц  2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  58,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  72,0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  369,3	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	бетонный	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	панели	удовлетворительное	
3. Перегородки	панели	удовлетворительное	
4. Перекрытия	
железобетонное	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные	железобетонное	удовлетворительное	
подвальные	железобетонное	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	шифер	неудовлетворительное	
6. Полы	деревянные	удовлетворительное	
7. Проемы	стеклопакеты, 
2-e деревянные	удовлетворительное	
окна			
двери	деревянные, металлические	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	штукатурка, обои, покраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная	«шуба»	удовлетворительное	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	не предусмотрено 		
ванны напольные			
электроплиты	не предусмотрено		
телефонные сети и оборудование	не предусмотрено		
сети проводного радиовещания	не предусмотрено		
сигнализация	не предусмотрено		
мусоропровод	не предусмотрено		
лифт	не предусмотрено		
вентиляция	не предусмотрено		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	скрытая, открытая проводка	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	сети	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	Выгребная яма	удовлетворительное	
газоснабжение	нет		
отопление (от внешних котельных)	нет		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльцо	бетонное	удовлетворительное	
ВРИП главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		Колник Р.Г.	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	22	”	июля	20	26	г.	
М.П.